Техническое задание по климатической технике ТЦ Алтын

| № п/п | Адрес | Наименование | Тип | Модель | Кол-во оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЦ Алтын Ул. Салимжанова, д.5 | Чиллер | Крышный | Dantex | 3 |  |

Требования к монтажу:

- Выполнить демонтаж оборудования, т.е. провести подготовительную работу для монтажа нового оборудования.

- Выполняется монтаж, пуско-наладочные работы.

- Обеспечить на рабочем месте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил противопожарной безопасности.

- Выполнить монтаж, пуско-наладочные работы.

- При монтаже мусор должен быть вывезен за пределы комплекса.